比价文件

| 项目名称： | 走廊文化建设项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 2026-YKGJGXXYDD03-W9001 |

某单位

采购内容明细

| 项 目 | 工艺描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三楼 |  |  |  |
| 超薄灯箱拆除 | 三楼墙上超薄灯箱拆除 | 7 | 块 |
| 墙面乳胶漆修补出新 | 三楼走廊墙面所有乳胶漆破损处批腻子刷乳胶漆修补，整体出新 | 67 | 平方 |
| 开关移位 | 将开关移至文化墙外区域，开槽、配PVC管、配2.5平方电线 | 5 | 个 |
| 文化墙照明布线 | 三楼所有文化墙照明布线，含开槽、配PVC管、配2.5平方电线、12V电源 | 1 | 项 |
| 图文深化设计 | 三楼所有文化墙的图文深化设计，包含但不限于替换文字和图片、重新排版设计 | 1 | 项 |
| 三楼墙01 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长113*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长54*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 25 | cm |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.26 | m2 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸宽99*高58cm。 | 0.58 | m2 |
| 背光剪影 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽，尺寸49*61cm | 1 | 块 |
| 口号立体字 | 10mm厚亚克力烤漆字 | 144 | cm |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕A | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高18cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 三楼墙02 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长120*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长130*高110cm。电表箱位置镂空处理。 | 1 | 块 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 113 | cm |
| 即时贴雕刻 | 白色即时贴雕刻 | 1 | 项 |
| 背光红旗 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸139*77cm。 | 1 | 块 |
| 背光敬礼剪影 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸69*49cm。 | 1 | 块 |
| 发光党徽 | 亚克力发光党徽，尺寸22*23cm | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 1 | m2 |
| 口号立体字 | 10mm厚亚克力烤漆字 | 160 | cm |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕A | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高18cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 三楼墙03 |  |  |  |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.8 | m2 |
| PVC图案 | 15mm厚红色PVC雕刻 | 0.7 | m2 |
| 三楼墙04 |  |  |  |
| 文化墙基层 | 木结构，凸出墙面2cm，淡米黄色真石漆。 | 7.82 | m2 |
| 可拆卸背板 | 木结构，淡米黄色真石漆。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | m2 |
| 迷你发光字 | 迷你发光字 | 190 | cm |
| 发光LOGO | 亚克力发光LOGO，直径25cm | 1 | 个 |
| 背光PVC造型 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽。电表位置做可拆卸门。 | 1.54 | m2 |
| 可拆卸展板 | 15mm厚PVC折边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。 | 0.8 | m2 |
| 口号立体字 | 10mm厚亚克力烤漆字 | 246 | cm |
| 长城浮雕 | 3d浮雕，厚度4cm，背贴灯带并做反光灯槽 | 3.6 | m2 |
| 三楼墙05 |  |  |  |
| 口号立体字 | 10mm厚亚克力烤漆字 | 105 | cm |
| PVC图案 | 15mm厚PVC雕刻打UV | 1.3 | m2 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.8 | m2 |
| 三楼墙06 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长120*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长130*高110cm。电表箱位置镂空处理。 | 1 | 块 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 113 | cm |
| 即时贴雕刻 | 白色即时贴雕刻 | 1 | 项 |
| 背光图案 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸102*54cm。 | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 1 | m2 |
| 口号立体字 | 10mm厚亚克力烤漆字 | 120 | cm |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕A | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高18cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 三楼墙07 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长122*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 22 | cm |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.2 | m2 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸宽99*高58cm。 | 0.65 | m2 |
| 三楼墙08 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长136*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长130*高110cm。电表箱位置镂空处理。 | 1 | 块 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 113 | cm |
| 即时贴雕刻 | 白色即时贴雕刻 | 1 | 项 |
| 背光图案 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸134*72cm。 | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 1 | m2 |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕A | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高18cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 三楼墙09 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长122*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 22 | cm |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.2 | m2 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸宽99*高58cm。 | 0.3763 | m2 |
| 口号立体字和图 | 10mm厚亚克力烤漆字 | 118 | cm |
| 三楼墙10 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长120*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长130*高110cm。电表箱位置镂空处理。 | 1 | 块 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 113 | cm |
| 即时贴雕刻 | 白色即时贴雕刻 | 1 | 项 |
| 背光图案 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸96*71cm。 | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 1 | m2 |
| 口号立体字 | 10mm厚亚克力烤漆字 | 120 | cm |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕A | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高18cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 三楼墙11 |  |  |  |
| PVC图案 | 15mm厚PVC雕刻打UV | 1.25 | m2 |
| 磁吸白板 | 15mm厚PVC贴边，裱磁性可擦写白板。 | 0.9 | m2 |
| 三楼墙12 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长121*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长43*高44cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 113 | cm |
| 即时贴雕刻 | 白色即时贴雕刻 | 1 | 项 |
| 背光图案(单人) | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽，尺寸0.74*0.4米 | 1 | 块 |
| 背光图案 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸1.1*0.68米。 | 1 | 块 |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕A | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高18cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 消防栓装饰展板 | 6cm铝膜灯箱，无背板，不装灯，画面外光UV，尺寸0.9*1.3米 | 1 | 块 |
| 三楼墙13 |  |  |  |
| PVC图案 | 15mm厚PVC雕刻打UV | 1.3 | m2 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.5 | m2 |
| 三楼墙14 |  |  |  |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.42 | m2 |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕A | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高18cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 三楼墙15 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长113*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长54*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸宽72*高57cm。 | 0.4 | m2 |
| 背光图案 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽，尺寸48*55cm | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.24 | m2 |
| 口号立体字 | 10mm厚亚克力烤漆字 | 140 | cm |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕B | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高15cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 三楼墙16 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长130*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长129*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。 | 0.9 | m2 |
| PVC图案 | 15mm厚PVC雕刻打UV | 0.1 | m2 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.3 | m2 |
| 即时贴雕刻 | 白色即时贴雕刻 | 1 | 项 |
| 口号立体字 | 10mm厚亚克力烤漆字 | 128 | cm |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕B | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高15cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 三楼墙17 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长88*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.12 | m2 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。 | 0.42 | m2 |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕B | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高15cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 三楼墙18 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长128*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.12 | m2 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。 | 0.65 | m2 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 22 | cm |
| 三楼墙19 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长128*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.12 | m2 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。 | 0.65 | m2 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 22 | cm |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕B | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高15cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 消防栓装饰展板 | 1.5cmPVC板折弯4cm，配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装。贴亚克力插袋，底板白色。尺寸0.9*1.3米 | 1 | 块 |
| 三楼墙20 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长122*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.18 | m2 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。 | 0.4 | m2 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 22 | cm |
| PVC图案 | 15mm厚PVC雕刻打UV | 0.25 | m2 |
| 三楼墙21 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长128*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长129*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸宽72*高57cm。 | 0.9 | m2 |
| 背光图案 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽，尺寸45*70cm | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.3 | m2 |
| 即时贴雕刻 | 白色即时贴雕刻 | 1 | 项 |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕B | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高15cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 三楼墙22 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长128*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.12 | m2 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。 | 0.8 | m2 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 33 | cm |
| 三楼墙23 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长162*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长30*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。 | 0.8 | m2 |
| PVC图案 | 15mm厚PVC雕刻打UV | 0.1 | m2 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.5 | m2 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 33 | cm |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕B | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高15cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 消防栓装饰展板 | 6cm铝膜灯箱，无背板，不装灯，画面外光UV，尺寸0.9*1.3米 | 1 | 块 |
| 三楼墙24 |  |  |  |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.42 | m2 |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕A | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高18cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 三楼墙25 |  |  |  |
| PVC图案 | 15mm厚PVC雕刻打UV | 1.1 | m2 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.8 | m2 |
| 三楼墙26 |  |  |  |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.42 | m2 |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕A | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高18cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 二楼 |  |  |  |
| 超薄灯箱拆除 | 二楼墙上超薄灯箱拆除 | 7 | 块 |
| 墙面乳胶漆修补 | 二楼走廊墙面所有乳胶漆破损处批腻子刷乳胶漆修补 | 1 | 项 |
| 开关移位 | 将开关移至文化墙外区域，开槽、配PVC管、配2.5平方电线 | 5 | 个 |
| 文化墙照明布线 | 二楼所有文化墙照明布线，含开槽、配PVC管、配2.5平方电线、12V电源 | 1 | 项 |
| 图文深化设计 | 二楼所有文化墙的图文深化设计，包含但不限于替换文字和图片、重新排版设计 | 1 | 项 |
| 二楼墙01 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长113*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长54*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 25 | cm |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.26 | m2 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸宽99*高58cm。 | 0.58 | m2 |
| 背光剪影 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽，尺寸49*61cm | 1 | 块 |
| 口号立体字 | 10mm厚亚克力烤漆字 | 144 | cm |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕A | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高18cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 二楼墙02 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长120*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长130*高110cm。电表箱位置镂空处理。 | 1 | 块 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 113 | cm |
| 即时贴雕刻 | 白色即时贴雕刻 | 1 | 项 |
| 背光红旗 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸139*77cm。 | 1 | 块 |
| 背光敬礼剪影 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸69*49cm。 | 1 | 块 |
| 发光党徽 | 亚克力发光党徽，尺寸22*23cm | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 1 | m2 |
| 口号立体字 | 10mm厚亚克力烤漆字 | 160 | cm |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕A | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高18cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 二楼墙03 |  |  |  |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.8 | m2 |
| PVC图案 | 15mm厚红色PVC雕刻 | 0.7 | m2 |
| 二楼墙04 |  |  |  |
| 文化墙基层 | 木结构，凸出墙面2cm，淡米黄色真石漆。 | 7.82 | m2 |
| 可拆卸背板 | 木结构，淡米黄色真石漆。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | m2 |
| 迷你发光字 | 迷你发光字 | 190 | cm |
| 发光LOGO | 亚克力发光LOGO，直径25cm | 1 | 个 |
| 背光PVC造型 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽。电表位置做可拆卸门。 | 1.54 | m2 |
| 可拆卸展板 | 15mm厚PVC折边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。 | 0.8 | m2 |
| 口号立体字 | 10mm厚亚克力烤漆字 | 246 | cm |
| 长城浮雕 | 3d浮雕，厚度4cm，背贴灯带并做反光灯槽 | 3.6 | m2 |
| 二楼墙05 |  |  |  |
| 口号立体字 | 10mm厚亚克力烤漆字 | 105 | cm |
| PVC图案 | 15mm厚PVC雕刻打UV | 1.3 | m2 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.8 | m2 |
| 二楼墙06 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长120*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长130*高110cm。电表箱位置镂空处理。 | 1 | 块 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 113 | cm |
| 即时贴雕刻 | 白色即时贴雕刻 | 1 | 项 |
| 背光图案 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸102*54cm。 | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 1 | m2 |
| 口号立体字 | 10mm厚亚克力烤漆字 | 120 | cm |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕A | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高18cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 二楼墙07 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长122*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 22 | cm |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.2 | m2 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸宽99*高58cm。 | 0.65 | m2 |
| 二楼墙08 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长136*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长130*高110cm。电表箱位置镂空处理。 | 1 | 块 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 113 | cm |
| 即时贴雕刻 | 白色即时贴雕刻 | 1 | 项 |
| 背光图案 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸134*72cm。 | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 1 | m2 |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕A | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高18cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 二楼墙09 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长122*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 22 | cm |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.2 | m2 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸宽99*高58cm。 | 0.3763 | m2 |
| 口号立体字和图 | 10mm厚亚克力烤漆字 | 118 | cm |
| 二楼墙10 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长120*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长130*高110cm。电表箱位置镂空处理。 | 1 | 块 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 113 | cm |
| 即时贴雕刻 | 白色即时贴雕刻 | 1 | 项 |
| 背光图案 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸96*71cm。 | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 1 | m2 |
| 口号立体字 | 10mm厚亚克力烤漆字 | 120 | cm |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕A | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高18cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 二楼墙11 |  |  |  |
| PVC图案 | 15mm厚PVC雕刻打UV | 1.25 | m2 |
| 磁吸白板 | 15mm厚PVC贴边，裱磁性可擦写白板。 | 0.9 | m2 |
| 二楼墙12 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长121*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长43*高44cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 113 | cm |
| 即时贴雕刻 | 白色即时贴雕刻 | 1 | 项 |
| 背光图案(单人) | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽，尺寸0.74*0.4米 | 1 | 块 |
| 背光图案 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸1.1*0.68米。 | 1 | 块 |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕A | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高18cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 消防栓装饰展板 | 6cm铝膜灯箱，无背板，不装灯，画面外光UV，尺寸0.9*1.3米 | 1 | 块 |
| 二楼墙13 |  |  |  |
| PVC图案 | 15mm厚PVC雕刻打UV | 1.3 | m2 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.5 | m2 |
| 二楼墙14 |  |  |  |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.42 | m2 |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕A | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高18cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 二楼墙15 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长113*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长54*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸宽72*高57cm。 | 0.4 | m2 |
| 背光图案 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽，尺寸48*55cm | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.24 | m2 |
| 口号立体字 | 10mm厚亚克力烤漆字 | 140 | cm |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕B | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高15cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 二楼墙16 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长130*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长129*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸宽72*高57cm。 | 0.9 | m2 |
| PVC图案 | 15mm厚PVC雕刻打UV | 0.1 | m2 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.3 | m2 |
| 即时贴雕刻 | 白色即时贴雕刻 | 1 | 项 |
| 口号立体字 | 10mm厚亚克力烤漆字 | 128 | cm |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕B | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高15cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 二楼墙17 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长88*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.12 | m2 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。 | 0.42 | m2 |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕B | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高15cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 二楼墙18 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长128*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.12 | m2 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。 | 0.65 | m2 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 22 | cm |
| 二楼墙19 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长128*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.12 | m2 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。 | 0.65 | m2 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 22 | cm |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕B | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高15cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 消防栓装饰展板 | 1.5cmPVC板折弯4cm，配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装。贴亚克力插袋，底板白色。尺寸0.9*1.3米 | 1 | 块 |
| 二楼墙20 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长122*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.18 | m2 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。 | 0.4 | m2 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 22 | cm |
| PVC图案 | 15mm厚PVC雕刻打UV | 0.25 | m2 |
| 二楼墙21 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长128*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长129*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸宽72*高57cm。 | 0.9 | m2 |
| 背光图案 | 15mm厚PVC打UV，背贴灯带并做反光灯槽，尺寸45*70cm | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.3 | m2 |
| 即时贴雕刻 | 白色即时贴雕刻 | 1 | 项 |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕B | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高15cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 二楼墙22 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长128*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.12 | m2 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。 | 0.8 | m2 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 33 | cm |
| 二楼墙23 |  |  |  |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长162*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 镀锌板造型 | 镀锌板烤汽车漆，围边6cm，长30*高44.7cm。 | 1 | 块 |
| 背光磁吸展板 | 15mm厚PVC，背贴灯带并做反光灯槽。正面裱磁粉，画面为磁贴打UV。配磁吸安装扣件、电线快插接头，能快速拆下及安装，因为后有电表箱，需经常检视。尺寸宽72*高57cm。 | 0.8 | m2 |
| PVC图案 | 15mm厚PVC雕刻打UV | 0.1 | m2 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.5 | m2 |
| 镀锌板上烤漆字 | 5mm厚亚克力烤白色漆 | 33 | cm |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕B | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高15cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 消防栓装饰展板 | 6cm铝膜灯箱，无背板，不装灯，画面外光UV，尺寸0.9*1.3米 | 1 | 块 |
| 二楼墙24 |  |  |  |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.42 | m2 |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕A | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高18cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 二楼墙25 |  |  |  |
| PVC图案 | 15mm厚PVC雕刻打UV | 1.1 | m2 |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.8 | m2 |
| 二楼墙26 |  |  |  |
| 磁吸展板 | 底板为15mm厚PVC贴边，正面裱磁粉；画面为磁贴打UV。 | 0.42 | m2 |
| 水表箱门展板 | 开启式柜门，尺寸宽60*高189，侧面厚8cm，木结构，正面和侧面裱贴宣绒UV画面。配磁吸安装扣件，能快速拆下及安装，因为后有水表箱，需经常检视。 | 1 | 块 |
| 浮雕A | 3d仿铜浮雕，尺寸宽37*高18cm，厚度2cm | 1 | 块 |
| 5mm厚钛金立体字 | 5mm厚钛金立体字 | 115 | cm |
| 宣传栏 |  |  |  |
| 宣传栏制作及安装 | 单组宣传栏尺寸3180x2420mm，镀锌板烤汽车漆，含基坑开挖、含混凝土基础，含画面。详见图纸 | 4 | 组 |
| 电缆敷设 | 电缆敷设 YJV 3*2.5mm2交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆，穿壁厚1.8mmPE电缆管。绿化带刨300mm深沟，敷设后回填、草皮恢复。 | 100 | 米 |
| 廉政文化 |  |  |  |
| 廉政口号大墙 | 320x105cm，pvc烤漆文化墙 | 1 | 面 |
| 廉政口号小墙 | 127x114cm，pvc烤漆文化墙 | 1 | 面 |
| 廉政标语 | 42x115cm，uv转印 | 3 | 面 |

# 报价人须知

报价书构成

（一）报价表（附件1）

（二）相关资格证明文件（除必须要求原件外，其他资料原件和复印件均可）

1.营业执照（复印件加盖公章）

2.法定代表人资格证明书（附件2）

3.法定代表人授权书（附件3）

（三）承诺函（附件4）

（四）保密资质证明

未密封或者在规定时间内未送达我单位的一律拒绝收取。提交材料至少包含以上资料，缺少一项其报价作无效处理，所有资料需加盖供应商公章、完善相关签名并密封，未盖公章视为无效报价。

报价人须按上述统一格式及顺序向采购人提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。

附件1

| 报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 响应明细 |  | 报价 |
| 与公告一致 | 本公司承诺完全响应本项目所有要求。 |  |  |
| 报价时间 | 2026年 月 日 时 分 |  |  |
| 报价地点 | 以采购方通知为准 |  |  |
| 报价方式 | 邮寄/现场递交 |  |  |
| 报价人 |  | 联系电话： |  |
| 报价单位 | （盖章） |  |  |

注：未完全响应的，按无效报价处理。若有正偏离，可在“响应明细”中注明。

响应明细

| 项 目 | 工艺描述 | 工艺响应 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计：人民币（大写） （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |

附件2

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价供应商全称：（盖章）

年    月    日

附件3

法定代表人授权书

（如有授权填写）

某单位：

（报价人全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：              身份证号码：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

附件4

供应商承诺声明

某单位：

我单位（报价供应商全称）自愿参加贵部组织的（项目名称）、（项目编号：          ）采购活动，承诺声明如下：

一、供应商诚信承诺

1.如实编写投标文件，对投标文件中提供的文件材料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

2.因单位转制、兼并、股改等特殊情况，无法提供原始材料、财务数据、资产情况等，造成单位信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。

3.在提供投标文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃中标资格并无条件接受相应处罚。

二、保密承诺

1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。

2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

4.招标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。

三、未被列入违法失信名单承诺

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

四、关联关系企业不参与采购活动承诺

与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。

我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。

我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。

我单位提供的业绩证明材料中，合同缔约方不存在控股或管理关系。

五、前3年没有重大违法记录的书面声明

参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等重大违法记录；

六、没有发生过重大质量安全事故的书面声明

我单位近3年没有发生过重大质量安全事故。

七、非外资独资企业或控股企业的书面声明

我单位为非外资独资企业或控股企业。

如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年    月    日