比价文件

| 项目名称： | 某单位体育馆吸声帘幕采购 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 2026-YKGJGXJYBZ-W9004 |

某单位

采购内容明细

- 一、采购概况

- 本次采购内容为专业吸声帘幕约500m2（窗户及墙面投影面积，详细尺寸见附件），主要用于体育馆窗户及墙面的声学处理及装饰。

- 二、技术参数要求

- 1.声学性能：吸声性能按照GB/T 20247-2006《声学混响室内吸声测量》进行检测,吸声系数NRC≥0.3。

- 2.物理规格：面密度≥1.5kg/m2，打褶率≥200%。

- 3.防火性能：燃烧性能等级不低于GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中B1级（难燃材料）要求。

- 4.环保性能：甲醛含量满足GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》中C级要求（即甲醛含量≤300mg/kg）。

三、供货要求

- 自合同签订之日起35个日历天内完成供货，供货时提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，报告内容须覆盖上述所有技术参数要求。

# 报价人须知

报价书构成

（一）报价表（附件1）

（二）相关资格证明文件（除必须要求原件外，其他资料原件和复印件均可）

1.营业执照（复印件加盖公章）

2.法定代表人资格证明书（附件2）

3.法定代表人授权书（附件3）

（三）供应商承诺声明（附件4）

（四）其他材料

（1）近三年至少1项单项合同金额10万元及以上的公共建筑声学工程或专业吸声材料（吸声帘幕、吸声体等）供货安装类似业绩（时间和金额以合同为准，提供合同复印件并加盖公章）。类似业绩包括体育馆、影剧院、报告厅、演播室、录音棚等公共建筑的声学工程或专业吸声材料供货安装（吸声帘幕、吸声体等）。

（2）近三年至少1份具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的专业吸声材料（吸声帘幕、吸声体等）吸声、防火、环保性能的检测报告，以证明具有达标的专业吸声材料供货能力。

说明：

未密封或者在规定时间内未送达我单位的一律拒绝收取。提交材料至少包含以上资料，缺少一项其报价作无效处理，所有资料需加盖供应商公章、完善相关签名并密封，未盖公章视为无效报价。

报价人须按上述统一格式及顺序向采购人提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。

比价小组认为报价供应商报价低于其他所有符合要求的报价供应商平均报价60%，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，比价小组应当要求报价供应商在规定时间内提供报价合理性的书面说明和履约担保承诺，必要时提交相关证明材料。报价供应商未按照要求提供或比价小组认为其不能证明其报价合理性，按照无效报价处理。

附件1

| 报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 响应明细 |  | 报价 |
| 某单位体育馆吸声帘幕采购 | 本公司承诺完全响应本项目所有要求。 |  |  |
| 报价时间 | 2026年 月 日 时 分 |  |  |
| 报价地点 | 以采购方通知为准 |  |  |
| 报价方式 | 邮寄/现场递交 |  |  |
| 报价人 |  | 联系电话： |  |
| 报价单位 | （盖章） |  |  |

注：未完全响应的，按无效报价处理。若有正偏离，可在“响应明细”中注明。
附件2

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价供应商全称：（盖章）

年    月    日

附件3

法定代表人授权书

（如有授权填写）

某单位：

（报价人全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 2026-YKGJGXJYBZ-W9004 的某单位体育馆吸声帘幕采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：              身份证号码：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

附件4

供应商承诺声明

某单位：

我单位（报价供应商全称）自愿参加贵部组织的某单位体育馆吸声帘幕、（项目编号： 2026-YKGJGXJYBZ-W9004 ）采购活动，承诺声明如下：

一、供应商诚信承诺

1.如实编写报价文件，对报价文件中提供的文件材料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

2.因单位转制、兼并、股改等特殊情况，无法提供原始材料、财务数据、资产情况等，造成单位信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。

3.在提供报价文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃成交资格并无条件接受相应处罚。

二、保密承诺

1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。

2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

4.比价文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。

三、未被列入违法失信名单承诺

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

四、关联关系企业不参与采购活动承诺

与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。

我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。

我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。

我单位提供的业绩证明材料中，合同缔约方不存在控股或管理关系。

五、前3年没有重大违法记录的书面声明

参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等重大违法记录；

六、没有发生过重大质量安全事故的书面声明

我单位近3年没有发生过重大质量安全事故。

七、非外资独资企业或控股企业的书面声明

我单位为非外资独资企业或控股企业。

如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年    月    日