## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：安装工程 | 标段：某单位教室升级改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
1.1 |  | 207室
1.2 |  | 211室
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
207室
1 | 030413003003 | 荧光灯拆除 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:/ 3.拆除方式:非保护性拆除 | 套 |  | 12
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:室内配电箱 2.电器原件:2P63A空开1个，2P20A空开1个，32A带漏电空开两个 3.安装方式:嵌入式安装 | 台 |  | 1
3 | 030413003004 | LED条形灯 | 1.名称:LED条形灯 2.型号、规格:1200*50LED 3.安装方式:嵌入安装 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 |  | 6
4 | 030413013002 | 暗装双联单控开关 | 1.名称:暗装双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.材质：金属面板 5.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 |  | 1
5 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:暗装五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 |  | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
6 | 030413014004 | 地面插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 |  | 2
7 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:满足设计要求 3.安装形式:暗装 | 个 |  | 8
8 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:满足设计要求 3.安装形式:暗装 | 个 |  | 7
9 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式及部位:吊顶内明敷 5.满足设计及相关规范要求 | m |  | 96.00
10 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式及部位:暗敷 5.满足设计及相关规范要求 | m |  | 40.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
11 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.敷设部位:沿配管敷设 4.满足设计及相关规范要求 | m |  | 200.00
12 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.敷设部位:沿配管敷设 4.满足设计及相关规范要求 | m |  | 200.00
13 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙面剔凿槽 2.墙体类型：综合 3.槽宽、槽深：综合考虑 4.含水泥砂浆补槽、抹平及腻子恢复处理、渣土清理等 | m |  | 35.00
14 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:穿管敷设 | m |  | 150.00
15 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:音响线 | m |  | 120.00
16 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:监控线 | m |  | 100.00
17 | 030502007002 | 高清线 | 1.名称:8K 10m高清线 | 条 |  | 1
211室
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
18 | 030413003001 | 荧光灯拆除 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:/ 3.拆除方式:非保护性拆除 | 套 |  | 12
19 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:室内配电箱 2.电器原件:2P63A空开1个，2P20A空开1个，32A带漏电空开两个 3.安装方式:嵌入式安装 | 台 |  | 1
20 | 030413003002 | LED条形灯 | 1.名称:LED条形灯 2.型号、规格:1200*50LED 3.安装方式:嵌入安装 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 |  | 8
21 | 030413013001 | 暗装双联单控开关 | 1.名称:暗装双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.材质：金属面板 5.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
22 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:暗装五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 |  | 6
23 | 030413014002 | 地面插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 |  | 2
24 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:满足设计要求 3.安装形式:暗装 | 个 |  | 8
25 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:满足设计要求 3.安装形式:暗装 | 个 |  | 7
26 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式及部位:吊顶内明敷 5.满足设计及相关规范要求 | m |  | 96.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
27 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式及部位:暗敷 5.满足设计及相关规范要求 | m |  | 40.00
28 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.敷设部位:沿配管敷设 4.满足设计及相关规范要求 | m |  | 200.00
29 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.敷设部位:沿配管敷设 4.满足设计及相关规范要求 | m |  | 200.00
30 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙面剔凿槽 2.墙体类型：综合 3.槽宽、槽深：综合考虑 4.含水泥砂浆补槽、抹平及腻子恢复处理、渣土清理等 | m |  | 35.00
31 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:穿管敷设 | m |  | 150.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
32 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:音响线 | m |  | 120.00
33 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:监控线 | m |  | 100.00
34 | 030502007001 | 高清线 | 1.名称:8K 10m高清线 | 条 |  | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 34 页
项目编码 | 030413003003 | 项目名称 | 荧光灯拆除 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:/ 3.拆除方式:非保护性拆除
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 34 页
项目编码 | 030402011002 | 项目名称 | 成套配电箱 |  |  | 计量单位 |  | 台
项目特征 | 1.名称:室内配电箱 2.电器原件:2P63A空开1个，2P20A空开1个，32A带漏电空开两个 3.安装方式:嵌入式安装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 34 页
项目编码 | 030413003004 | 项目名称 | LED条形灯 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:LED条形灯 2.型号、规格:1200*50LED 3.安装方式:嵌入安装 4.其他:满足设计及相关规范要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 34 页
项目编码 | 030413013002 | 项目名称 | 暗装双联单控开关 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:暗装双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.材质：金属面板 5.其他:满足设计及相关规范要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 34 页
项目编码 | 030413014003 | 项目名称 | 插座 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:暗装五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 34 页
项目编码 | 030413014004 | 项目名称 | 地面插座 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 34 页
项目编码 | 030412006003 | 项目名称 | 接线盒 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.名称:接线盒 2.材质:满足设计要求 3.安装形式:暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 34 页
项目编码 | 030412006004 | 项目名称 | 接线盒 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.名称:开关盒 2.材质:满足设计要求 3.安装形式:暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 34 页
项目编码 | 030412001003 | 项目名称 | 配管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式及部位:吊顶内明敷 5.满足设计及相关规范要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 34 页
项目编码 | 030412001004 | 项目名称 | 配管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式及部位:暗敷 5.满足设计及相关规范要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 34 页
项目编码 | 030412004005 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.敷设部位:沿配管敷设 4.满足设计及相关规范要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 34 页
项目编码 | 030412004006 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.敷设部位:沿配管敷设 4.满足设计及相关规范要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 34 页
项目编码 | 031301001002 | 项目名称 | 凿(压、切割)槽 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:墙面剔凿槽 2.墙体类型：综合 3.槽宽、槽深：综合考虑 4.含水泥砂浆补槽、抹平及腻子恢复处理、渣土清理等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 34 页
项目编码 | 030502003002 | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:穿管敷设
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 34 页
项目编码 | 030412004007 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:音响线
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 34 页
项目编码 | 030412004008 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:监控线
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 34 页
项目编码 | 030502007002 | 项目名称 | 高清线 |  |  | 计量单位 |  | 条
项目特征 | 1.名称:8K 10m高清线
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 34 页
项目编码 | 030413003001 | 项目名称 | 荧光灯拆除 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:/ 3.拆除方式:非保护性拆除
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 34 页
项目编码 | 030402011001 | 项目名称 | 成套配电箱 |  |  | 计量单位 |  | 台
项目特征 | 1.名称:室内配电箱 2.电器原件:2P63A空开1个，2P20A空开1个，32A带漏电空开两个 3.安装方式:嵌入式安装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 34 页
项目编码 | 030413003002 | 项目名称 | LED条形灯 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:LED条形灯 2.型号、规格:1200*50LED 3.安装方式:嵌入安装 4.其他:满足设计及相关规范要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 21 页 共 34 页
项目编码 | 030413013001 | 项目名称 | 暗装双联单控开关 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:暗装双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.材质：金属面板 5.其他:满足设计及相关规范要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 22 页 共 34 页
项目编码 | 030413014001 | 项目名称 | 插座 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:暗装五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 23 页 共 34 页
项目编码 | 030413014002 | 项目名称 | 地面插座 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 24 页 共 34 页
项目编码 | 030412006001 | 项目名称 | 接线盒 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.名称:接线盒 2.材质:满足设计要求 3.安装形式:暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 25 页 共 34 页
项目编码 | 030412006002 | 项目名称 | 接线盒 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.名称:开关盒 2.材质:满足设计要求 3.安装形式:暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 26 页 共 34 页
项目编码 | 030412001001 | 项目名称 | 配管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式及部位:吊顶内明敷 5.满足设计及相关规范要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 27 页 共 34 页
项目编码 | 030412001002 | 项目名称 | 配管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式及部位:暗敷 5.满足设计及相关规范要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 28 页 共 34 页
项目编码 | 030412004001 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.敷设部位:沿配管敷设 4.满足设计及相关规范要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 29 页 共 34 页
项目编码 | 030412004002 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.敷设部位:沿配管敷设 4.满足设计及相关规范要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 30 页 共 34 页
项目编码 | 031301001001 | 项目名称 | 凿(压、切割)槽 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:墙面剔凿槽 2.墙体类型：综合 3.槽宽、槽深：综合考虑 4.含水泥砂浆补槽、抹平及腻子恢复处理、渣土清理等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 31 页 共 34 页
项目编码 | 030502003001 | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:穿管敷设
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 32 页 共 34 页
项目编码 | 030412004003 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:音响线
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 33 页 共 34 页
项目编码 | 030412004004 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:监控线
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 34 页 共 34 页
项目编码 | 030502007001 | 项目名称 | 高清线 |  |  | 计量单位 |  | 条
项目特征 | 1.名称:8K 10m高清线
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 1 |  | 脚手架工程
1.1.1 | 031401001001 |  | 脚手架 | 1.脚手架搭拆
1.2 | 2 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.3 | 3 |  | 临时专用防护棚
1.4 | 4 |  | 施工操作平台
1.5 | 5 |  | 临时支撑架
1.6 | 6 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
1.7 | 7 |  | 吊装加固
1.8 | 8 |  | 胎（模）具
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 031401009001 |  | 安全生产
2.2 | 031401012001 |  | 临时设施
2.3 | 031401010001 |  | 文明施工
2.4 | 031401011001 |  | 环境保护
2.5 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 031401020001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 031401013001 |  | 二次搬运
2.8 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
2.11 | 031401022001 |  | 其他措施
2.12 | 03B001 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计 | [6 empty] | --
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
2.13 | 03B002 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  | 8.57 |  |  | 人工费+机械费
2 | 031401012001 | 临时设施 |  |  | 1.26 |  |  | 人工费+机械费
3 | 031401010001 | 文明施工 |  |  | 1.97 |  |  | 人工费+机械费
4 | 031401011001 | 环境保护 |  |  | 0.22 |  |  | 人工费+机械费
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.26 |  |  | 人工费+机械费
7 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10 | 031401016001 | 顶升、提升装置 |  |  | 0
11 | 031401022001 | 其他措施 |  |  | 0
12 | 03B001 | 行车、行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  | 人工费+机械费
13 | 03B002 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  | 按压缩工期比例计取
合计
注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

## 表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 | 031401001001 |  | 项目名称 | 脚手架
项目特征 | 1.脚手架搭拆 |  |  | 计量单位 | 项 | 数量 |  | 1
序号 | 费用项目 |  | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） |  | 单价（元） | 合价（元）
1 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备与线缆安装工程) |  | 元 | 1
1.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.2 | 材料费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2 | 脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化安装工程) |  | 元 | 1
2.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2.2 | 材料费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
3 | 人工费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
4 | 材料费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
5 | 机械费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
6 | 管理费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
7 | 利润 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
价格
注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计
合 计 |  | - | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
1
本页小计
合计
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A1
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价 时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额 （元） | 确认计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — |  | — |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”; 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：某单位教室升级改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计